�   지하차도 배수펌프 설치현황

구분	지하차도 (개소)			펌프 설치년도
	합 계	강제배수	자연배수	합 계	2000년 이전	01년	02년	03년	04년 이후
총 계	90	58	32	201	8	20	21	24	128
동 부	5	4	1	12			1		11
서 부	12	5	7	17		3	4	7	3
남 부	8	5	3	15	4		5	4	2
북 부	8	7	1	21	3	6	4	1	7
성 동	12	8	4	32		10			22
강 서	15	12	3	41	1	1	7	3	29
공 단	29	17	12	63				9	54

�   내구년한 경과 배수펌프 지하차도 현황

관리기관	시설물명	배수펌프 호수(설치년도)	비고
동부도로사업소	가락지하차도	3호(2002년)
서부도로사업소	증산지하차도 모래내지하차도	1~3호(2001년) 1~4호(2002년)
강서도로사업소	구로역지하차도 개화지하차도 고척지하차도 오목지하차도	4~6호(2002년) 1호(2000년), 2,3호(2002년) 1,2호(2002년) 3호(2001년)
성동도로사업소	신내지하차도 군자지하차도	1~4호(2001년) 1~6호(2001년)
남부도로사업소	대방지하차도 영등포지하차도 사평지하차도	1호(2000년), 2,3호(2002년) 1~3호(2002년) 1~3호(2000년)	14년 예산반영 교체 중 (대방, 사평)
북부도로사업소	창동지하차도 녹천지하차도 하계지하차도 월계지하차도 방학지하차도	1호(2001년), 2,3호(2002년) 1~3호(2000년) 1~3호(2001년) 1,3호(2001년) 2,3호(2002년)	14년 예산반영 교체 중 (녹천,하계,월계)