계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 제3처리장 종침 슬러지수집기 정비공사

□ 공사개요

위 치	중랑물재생센터 내(제3처리장 종침 A, C계열)
개 요	○ 사업내용 - 제3처리장 종침슬러지수집기 시이폰 연결배관 개량 등 ○ 사업대상 : 8대(제3처리장 A계열 1~6지, C계열 7~8지)
기 간	착공일부터 2018. 12. 31.

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 333,454천원

◦ 심사금액  : 301,631천원

◦ 절 감 액  :    31,823천원

◦ 절 감 률  :    9.54%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 조합페인트 외 13종

- 조합페인트(KSM6020)/ℓ : 4,394원 → 3,800원 (감 594원)

- 관보온재(아티론, 난연, ∮50×20mm)/m : 1,760원 → 1,584원 (감 176원)

◦ 일위대가 조정 : 녹막이페인트 외 2종

- 녹막이페인칠(철재면, 1회) : 도장공 0.034인 → 0.015인

보통인부 0.006인 → 0.003인

◦ 제비율 조정 : 건강보험료 요율 외 1종 조정

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음