□ 2014년 지상식 소화전 도색대상( 00개소 )

연번	소방서	안전 센터	관리번호	주소	설치지점	위치도	현장위치	비고
1	송파	현장 대응단	100032	송파구 마천로186 (오금동 131)	오금슈퍼 앞
2	송파	거여	209084	송파구 마천로 46길 9-7 (거여동 204-31)	00미용실 앞

□ 2014년 지하식 소화전 도색대상( 00개소 )

연번	소방서	안전 센터	관리번호	주소	설치지점	위치도	현장위치	비고
1	송파	가락	600135	송파구 마천로186 (가락동 456)	00부동산 앞
2	송파	잠실	400084	송파구 올림픽로4길 56 (잠실동 204-5)	00빌라 앞

□ 2014년 지하식 소화전 보온대상( 00개소 )

연번	소방서	안전 센터	관리번호	주소	설치지점	위치도	현장위치	비고
1	송파	방이	300135	송파구 한가람로20길 12 (풍납동 95-3)	00노래방 앞			지하식 보온
2	송파	운동장	500084	송파구 도곡로62길 49 (잠실동 322-1)	00교회 앞			지하식 보온