하 자 검 사 조 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공 사 명	뚝도정수센터 농축조 슬러지수집기 제작구매설치
도 급 자	㈜티에스엔텍(대표 곽병섭)
공사개요	- D31m 농축조슬러지수집기 × 2대 - D35m 농축조슬러지수집기 × 2대
계약금액	금922,690,000원
계약일자	2016. 03. 16	준공일자 (준공검사일)	2017. 6. 28 (2017. 7. 12)
하자담보 책임기간	2017. 7. 13 ~ 2020. 7. 12(3년간)
하자검사	2018. 3. 8(목)
검사결과	❍ 하자발생사항 발견하지 못함
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조에 의거 위와 같이 하자검사를 필하였음.
2018. 3. 8. 검사자 : 기전설비과 지방공업주사보 곽 대 근 기전설비과 지방공업주사보 이 상 록