【소방용수시설 고장 발생 알림】

종 별 (식 별)	용수번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
비상소화장치 (지상식)	211	청구로3길 69 (청구노인복지센터 근처)	전면부 자물쇠걸이 등 파손	사용가능
(고장발생내용)
2015년 7월 28일 화요일 ‘의용소방대 비상소화장치함 안전지키미 점검’중에 비상소화장치함 211호 자물쇠 걸이와 손잡이가 없는 것을 발견하였습니다. 당시 비상소화자치함에 적재돼있던 물건들은 도난되지 않았지만 자물쇠 걸이와 자물쇠 그리고 손잡이는 주변을 뒤져봐도 발견되지 않았습니다. 소화전은 제대로 작동하였습니다.
(현재 상태)
사용가능
2015년 07월 28일 확인자 소 방 사 : 권성하

【소방용수시설 고장 사진 및 위치도】

고장 사진

위치도