소방용수시설 고장발생 보고서

현장대응단

2016.06.25.(일) 비상소화장치 점검중 고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

비상소화장치 8호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2016. 06.25.	현장대응단	소방위 김유석	소방위김유석	지하식	비소 8호	동소문로 35가길 46 (주택 앞)	비상소화장치함 문짝 떨어짐

2. 고장 소방용수시설 확인 결과(구체적으로 고장 내용 작성)

○ 비상소화장치 8호

- 비상소화장치함 문짝 떨어짐(사용 가능)

보고자      현장대응단    소방위  김유석

고장 소화전 사진(비소 8호)

고장 소화전 위치도 (동소문로 35가길 46)