소 방 시 설 점 검 결 과

소방시설	점 검 결 과 내 용	조치사항	관련법규
소화기	■ 옥탑 엘레베이트 기계실 소화기 충압불량 1층 보안실내 소화기충압불량	제거요함	NFSC103의 제 4조
소화설비	■ 15층 알람밸브 템퍼스위치 불량 2층 알람밸브 템퍼스위치 불량		NFSC203의 제 8조

소방대상물상호(명칭): 빌폴라이스