사회복지시설 주조 안전 점검표

시도				시군구		시설유형				시설명
서울특별시				동작구		사회복귀시설 (아동청소년)				동작아이존
시설의 구분				□ 생활시설 ■ 이용시설
운영주체		사단법인 아이코리아							시설장	양지윤
시설소재지		서울시 동작구 상도동 294-7							연락처	02-817-5443
분 야 별 안 전 점 검
분야	점검항목						점검결과
중점사항	3층 상담실(구름방) 및 일부시설공간 내 수평변형 현상 -증축공사 시, 구조검토에 포함되지 않았던 3층 상담실의 바닥 기울어짐 현상이 점차적으로 진행되었음. -2014년 증축 공사 이후, 재활훈련실 기존공간(1층 감나무방,꿈나무방/ 2층 무지개방 및 복도)에 바닥이 사선으로 다소 기울어진 현상이 관찰되었음 -위사항에 대한 정밀구조진단 필요성에 대한 판단
건축물 관 리	지반침하, 구조체 변위 및 변형 여부, 균열상태						결과		□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
							조치사항
	철근 노출, 부식, 콘크리트 박리·박락 여부						결과		□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
							조치사항
	외벽 마감 및 방수 상태, 내부 마감 손상 여부						결과		□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
							조치사항
	지붕 및 옥상방수 상태 및 손상 여부						결과		□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
							조치사항
부 대 시설물 관 리	창호 상태 및 마감						결과		□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
							조치사항
	배수시설 정비 여부 (배수로, 배수관, 집수정, 배수펌프 등)						결과		□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
							조치사항
	담장 및 옹벽 손상 여부						결과		□ 양호 □ 불량 □ 해당없음 □ 기타( )
							조치사항
기타 점검 내용
건의사항
수 당 입급계좌	은행명				계좌번호
상기와 같이 해당 동작아이존의 구조안전을 조사함 2015. 5. 1. 조사자 : 소속 (주)도시구조안전 직급 건축구조기술사 성명 김현덕 서명