산불 진압장비 점검 결과

1.점검 결과

장비명	규격(용량)	구입년도	작동상태		비 고
			양호	불량
고압소방호스	(25mm)	2010년	0		4본
고압소방호스	(40mm)	2010년	0		8본
고압소방호스	(65mm)	2010년	0		12본
호스 운반용지계		2010년	0		1개
관 창	(25mm)	2010년	0		1개
관 창	(40mm)	2010년	0		1개
Y자연결구	SL-32	2010년	0		1개
＋자연결구	04-12	2010년	0		1개
구경전환연결구		2010년	0		2개
체크밸브	(65mm) 10k	2012년	0		1개
이동용 동력펌프	소형99-2	2007.01	0		1개
등짐펌프		2013년	0		4개
불갈퀴		2014년	0		2개
삽		2015년	0		10자루
낫		2015년	0		1개
곡갱이		2014년	0		1개
도끼		2016년	0		3개
메가폰		2016년	0		1개
해드랜턴		2017년	0		6개

2.점검 사진

고압소방호스(25mm)	고압소방호스(40mm)
삽. 갈퀴.곡괭이.도끼	이동용 동력펌프
등짐펌프	진압장비 등

관창40mm. 20mm	SL-32
고압호스65mm	메가폰