산불 진압장비 점검 결과

1.점검 결과

장비명	규격(용량)	구입년도	작동상태		비 고
			양호	불량
산불진압용고압펌프	소형, WICK-250TM	2007		1
산불진압용고압펌프	중형 WICK-375TM	2007	1	1
고압소방호스	25㎜	2007	12
고압소방호스	40㎜	2007	19
고압소방호스	65㎜	2007	28
호스운반용지게			9	1
관창	25㎜	2007	5
관창	40㎜	2006	5
관창	65㎜	2006	4
연결구	Y자	2007	5
연결구	＋자	2007	5
구경전환연결구		2007	5
체크밸브	65㎜	2007	5
싹쓸이진압장비		2008		1
등짐펌프			9	9
불갈퀴			7
불털이개			14
삽			10
낫			1
곡괭이			15
도끼			1
체인톱	허스크바나 (대형, 중형, 소형)	2001, 2007, 2014, 2016	4
헬기유도봉	REDL-45.60	2006	2
메가폰			1
랜턴			1
쌍안경	Olympus, JP/10×50 DPS R	2007	1
아이젠		2015	10

2.점검 사진

산불진압용 고압펌프	고압소방호스
호스운반용지게	관창
연결구	체크밸브
싹쓸이진압장비	등짐펌프
불갈퀴	불털이개

삽	낫
곡괭이	도끼
체인톱	헬기유도봉
메가폰	랜턴
쌍안경	아이젠