상수도시설물 감시시스템 점검 리스트

□ 점검장소 :         (정수센터, 수도사업소)

□ 점검일자 : 2015.   .   .(   요일)

구분	점검항목	점검결과	조치계획
공 통	￮ 감시시스템 변경내용 - 취․정수장 - 배수지, 가압장, 증압장
	￮ 경보 설정치 정확성 - 취․정수장 - 배수지, 가압장, 증압장
	￮ 운영데이터 전송상태 - 취․정수장 - 배수지, 가압장, 증압장
	￮ 기타사항 - 시스템 고도화 추진관련 장비보완사항
원격 감시 시스템	￮ 그래픽구성 일치여부 - 중앙제어실 □ 통합정보 센터시스템
	￮ 데이터 정합성 - 현장 ➯ 제어실 ➯ 통합 정보센터
	￮ 태그(Tag) 변경사항 - 변경 시설물
영상 감시 시스템	￮ 카메라 변경사항 - 장소(정수장, 배수지, 가압장, 증압장, 기타) - 위치(펌프실, 전기실 등) - 변경사항 ․형태, 모델명, 화소수, IP, 통신방식, S/W버전, 제작 년도, 제작사 등
	￮ Server 변경사항 - 설치위치(제어실, 현장) - 변경사항 ․모델명, 셋팅해상도, IP, 전송률, 펌웨이버전 등
	￮ 관련장비 상태 - VDA, DVR, NVR 등

구분	점검항목	점검결과	조치계획
데이터 전송 장비	￮ 관리상태 - LCGS - Firewall/VPN - 기타 Network 장비
	￮ 작동상태
화 상 회 의 장 비	￮ 관리상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크
	￮ 작동상태
☞ 특이사항(수범사례 등)

□ 점 검 자   본부 급수운영과  직         성명         (인)

직         성명         (인)

유지관리용역업체  직책       성명         (인)

직책       성명         (인)