※ 2015. 01. 20. 시설물 순찰점검 사진

※ 상일동 228번지 앞 맨홀주변 노면 파손 및 침하(밸브번호:S10S8522)
※ 상일동 228번지 앞 퇴수변 맨홀 매몰(밸브번호:57873026)