□ 서울시건강가정지원센터 시설 안전점검 현황(2012~2014. 현재)

○ 2012년 : ㈜동양구조안전기술

일자	점검사항	점검내용	이행 여부	이행결과(조치결과)	비고
8.13.~9.13	시설 (건물)	∙ 정밀안전검점 - 내외부 벽체에 대한 균열 안전성 - 물리적, 기능적 결함 - 손상상태, 부재치수, 변형 상태, 콘크리트 강도, 철근 배근상태, 중성화 조사 등	이행	- 내외부 벽체에 경사균열 및 백화현상 확인 - 마감재 누수흔적 확인 - 전체적 시설물 안전에는 지장 없음(사용상 결함의 기능성 저하 방지 보수 필요)

○ 2013년 : 2012년 시설 안전점검 후속조치

일자	점검사항	점검내용	이행 여부	이행결과(조치결과)	비고
6.17.~11.28 (조치 기간)	시설 (건물)	∙ 정밀안전검점 - 내외부 벽체에 대한 균열 안전성 - 물리적, 기능적 결함 - 손상상태, 부재치수, 변형 상태, 콘크리트 강도, 철근 배근상태, 중성화 조사 등	이행	- 내‧외부 벽체 균열부위 마감 및 도장처리 - 옥상방수공사, 전기시설 현대화 공사 완료 - 콘크리트 박락단면 복구 및 누수방지 등 기능 보강 공사

○ 2014년 : 서울시청 하절기 안전점검

일자	점검사항	점검내용	이행 여부	이행결과(조치결과)	비고
5.26	건축, 전기, 소방, 냉방 등	건축시설, 부대시설, 전기 및 소방, 화기, 냉방관리, 보험가입 여부 등	이행	- 소화기 사용법 비치 - 미사용 가전 정리정돈 - 배관 누수 기능보강