설계심의 조치결과

○ 심의요구자 : 동작구

○ 위       치 : 노량진로

○ 사  업  비  : 56백만원

○ 심 의 일 자 : 2019. 03. 26.

○ 조 치 내 용

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
무궁화는 산림자원의 조성 관리에 관한 법률 시행규칙 제43조의2에 따른 국가기관 등의 우선 식재 품종(108종)을 식재하고 수목 표찰을 계획	우선 식재 품종으로 식재할 수 있도록 내역에 표시, 수목표찰은 식재구간 시점과 종점에 반영
수관 층고가 일직선이 아닌 자연스러운 선형이 되도록 배식 및 관리	교목, 관목, 초화류 식재로 수관층고가 일직선이 아닌 자연스러운 선형으로 설계 반영
녹지 경계는 금속(철판 가공품) 경계재 사용 검토	금속 경계재 검토한 결과, 기존의 경계석 단가 차이 및 2018년 생육환경 개선사업 대상지와 연결되는 구간으로 통일성을 위하여 기존 경계석 반영