설  계  검  토  서

건 명		기계설비 유지보수공사 (장기계속 연간단가계약)		요청기관 (부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 03. 06.		공사금액	금 220,000천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	금 218,331천원 (감 1,669천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 기계설비 유지보수 공사 연간단가계약 추진으로, 청렴도 향상과 유지관리의 효율성 증대 ○ 관련근거 : 기계설비 유지보수공사 발주계획 (정수시설과-1991, ‘18.03.06) ○ 사업개요 - 모터펌프 및 배수펌프 수리 1식 - 배관 및 밸브류 정비 1식 - 부대 설비공사 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 지침서에 하자보증기간 명시하시기 바람. - 건산법 시행령 제30조 : 3년 ○ 서울특별시 갑을 명칭 지양 조례(‘17.9.21) 제2조 3항을 고려하여, 지침서 용어순화 바람. (지시 → 요청) 등
	내 역 서	설 계 내역서	○ 자재단가 거래실례가격 적용 조정 - 체크밸브(300A) 등 8종 ○ 고철단가 거래실례가격 적용 조정 - 폐철, 폐스텐레스, 폐동 3종
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.