(붙임 2)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

행당119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	보수내용		검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)	330	성동구 행당동 286-25	소화전 덮개와 철개 사이가 이격(10cm) 고무패킹으로 고정		불량	위.박창권
보수완료 사진