소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
용수번호	400014	식 구 분	지상식
위 치	송파구 올림픽로 212-0(잠실동 40) 갤러리아팰리스
발견일시	2016.10.07. (16:00)	발견방법	일제수리조사 중 발견
고장내용	몸통 스핀들 고장	사용여부	사용 불
조사현황	2016.10.07.(금) 16:00분경 소방교 류희수 소방용수시설 일제조사 중 몸통 스핀들 고장으로 인한 출수 불능 고장 확인함.
조치사항	고장발생보고
비 고

2016년 10월 07일

조 사 자  소방교 류희수

고장소화전 위치도

용수번호 400048	위치 : 송파구 올림픽로 212-0 갤러리아팰리스(잠실동 40)		고장내용 : 몸통 스핀들 고장
위 치 도
고장 소화전 사진(400014)		고장 소화전 사진(400014)