소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
용수번호	400048	식 구 분	지상식
위 치	송파구 올림픽로35다길 42(신천동 7-20) 삼성생명 입구 화단
발견일시	2016.10.12. (17:00)	발견방법	일제수리조사 중 발견
고장내용	몸통 스핀들 고장	사용여부	사용 불
조사현황	2016.10.12.(수) 17:00경 소방사 이재은 소방용수시설 일제조사 중 몸통 스핀들 고장으로 인한 출수 불능 고장 확인함.
조치사항	고장발생보고
비 고

2016년 10월 12일

조 사 자  소방사 이재은

고장소화전 위치도

용수번호 400048	위치 : 송파구 올림픽로35다길 42(신천동 7-20)		고장내용 : 몸통 스핀들 고장
위 치 도
고장 소화전 사진(400048)		고장 소화전 사진(400048)