【 소방용수시설 고장발생 】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	02-96호	강서구 등촌로167		등촌	소방위	정양훈 등 3명 (한용훈,조민정)
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.3.7	2014.3.7.	알 수 없음	몸통 파손 및 제수변 고장			고장 (사용불가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014. 3. 7. 소방위 정양훈등 3명이 소방용수 일제조사시 등촌로 167(등촌2파출소) 앞 인도에 있는 공설 020096호 지상식 소화전에 대해 출수 확인한 바 몸통 파손과 제수변 고장으로 출수 불능임을 확인함.
2014년 3월 7일 확 인 자 등촌119안전센터장 소 방 경 정 성 현

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도