소방용수시설 고장발생 보고서

○ 확인일자 : 2016. 03. 10.(목)

○ 용수구분 : 소화전(공설)

○ 용수번호 : 2921호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 삼일대로 356(을지로지하쇼핑센터)

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내용 : 몸통 스핀들 고장, 제수변 가려짐

○ 발견사유 : 2016.3.10.(목) 일제점검 시 출수 조사 중 몸통 스핀들 고장 확인함. 맨홀 위치가 정중앙이 아니어서 제수변이 가려짐.

확인일 : 2016년 03월 10일

확인자 : 소방장 주흥수

소방사 김강석

■ 고장 소방용수 사진(소화전 2921호)

[사진]

[위치도]