용 수 번 호						소방용수시설 기록카드								작 성 일
														2016. 3 . 4 .
					호
														작 성 자
														소방사 박선혜
식별			구별				용량	수압	위 치						설치 년월	비고
지하(ㅇ ) 지상( ) 수도( ) 직결( ) 우물( )			단구(ㅇ ) 양구( ) 미식( ) 일식( )				톤	3.0 ㎏ 양호(ㅇ ) 불량( )	서대문구 대현동 11-1외 99필지 이화여자대학교 한우리C관
위치도											제수변	설치방향	북
												철개형식	원 형
											특 징 ① 도로구분 : 기타 ② 관구깊이(심도) : 80cm ③ 제수변과의 거리(지상식) : 30 cm
주변사진										출수사진

☞ 보기 : ▲ 소화전    □ 저수조     급수탑     표지판     제수변

※ 소방용수시설은 적색으로 표시할 것.