소형 저수조(물탱크) 청소 안내

남부수도사업소

■ 소형 저수조(물탱크)란?

- 소형 건축물이나 시설에 설치된 저수조(물탱크)

- 소형 건축물은‘수도법 시행령 제50조의 대형 건축물’에 해당되지 않는 모든 건축물

- ‘수도법 시행령 제50조의 대형 건축물’이란

· 연면적 5천㎡ 이상(주차장 면적제외)인 건축물 또는 시설

· 연면적 3천㎡ 이상 업무시설, 연면적 2천㎡이상 다용도 건축물, 학원, 혼인예식장 등

· 아파트 및 그 복리시설

■ 소형 저수조 청소주기는 ?

·상반기 :  1월 1일 ~ 6월 30일

·하반기 :  7월 1일 ~ 12월 31일

※ 신축되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우 사용 전에 청소

■ 누가 청소해야 하나요?: 소형 저수조의 건축물 소유자 또는 관리자

■ 청소방법 : 관할 구청(환경과 등)에 신고된 저수조청소업체에 의뢰하거나 직접 청소

■ 청소결과 제출방법

- 인터넷 등록 : 서울특별시 상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)⇒온라인고객센타

⇒저수조청소등록 ⇒ 저수조청소결과 등록

- 서면 제출 : 우) 07062 서울특별시 동작구 여의대방로10길 97

남부수도사업소  시설관리과

■ 청소를 하지 않으면 어떻게 하나요?

서울시 수도조례 44조 4항에 의거 과태료 50만원을 부과합니다.

■ 소방용저수조(물탱크)도 청소하여야 하나요?

- 소방전용 저수조(물탱크)는 청소의무화 대상은 아닙니다.

- 그러나, 음용물탱크와 겸용하는 소방용저수조(물탱크)는 청소의무화 대상입니다.

■ 대형 저수조(물탱크)와 차이점은 무엇인가요?

구 분		대형 저수조	소형 저수조
근거법률(수도법)		법 33조, 령 50조, 규칙22조의3	법 33조5항, 조례 40조의3
위생 관리	청소	반기 1회 이상	반기 1회 이상
	수질검사	1년 이내 1회 이상	×
	위생상태점검	매월 1회 이상	×
관리자 교육		1회 이상	×
벌 칙		2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
			16년 7월 1일부터 : 과태료 50만원(조례 44조4항)

■ 저수조 청소 강화(현조)안내

- 청소사진 촬영시 소형 보드판에  주소 ․년 월 일을  명기 후, 동일 위치에서 청소 전 ․ 중 ․ 후 사진 촬영

- 저수조 청소시  2인 이상 입회하여 성명 ․ 서명․ 주소 ․ 전화번호를 입회서에 기재

■ 안내(문의)전화

- 남부수도사업소 시설관리과과  ☎ 3146-4611