GIS 속성상이 관리대장

○ 용역명 : 2016년 대형제수밸브 점검정비 및 정밀안전진단 용역(강남지역)

연 번	사업소명	밸브번호	작업일자	주소	상이내용		합동조사		비 고
					GIS 도면	현장확인	조사일시	조사결과
1	강서	53503006 (공기밸브)	2016.5.30	강서구 마곡동 50-35	공기밸브 (D200)	현장없음
2	강서	53602085 (제수밸브)	2016.6.3	강서구 가양동 287-3	제수밸브 (D600)	현장없음
3	강서	53602043 (공기밸브)	2016.6.6	강서구 가양동 287-3	공기밸브 (D100)	현장없음
4	강서	S07C1738 (공기밸브)	2016.5.31	강서구 염창동 1485-7	공기밸브 (D150)	현장없음
5	강서	S07C1976	2016.6.10	강서구 가양동 1492	제수밸브 (1650)	현장없음
6	강서	-	2016.6.22	화곡배수지내	GIS 없음	신축관 (800)			64021018 (제수)
7	강서	-	2016.6.22	화곡배수지내	GIS 없음	신축관 (700)			64021017 (제수)
8	강서	-	2016.6.22	화곡배수지내	GIS 없음	신축관 (800)			64021016 (제수)
9	강서	-	2016.6.22	화곡배수지내	GIS 없음	신축관 (800)			64021014 (제수)
10	강서	-	2016.6.24	신월배수지내	GIS 없음	신축관 (700)			63391001 (제수)

GIS 속성상이 관리대장

○ 용역명 : 2016년 대형제수밸브 점검정비 및 정밀안전진단 용역(강남지역)

연 번	사업소명	밸브번호	작업일자	주소	상이내용		합동조사		비 고
					GIS 도면	현장확인	조사일시	조사결과
11	강서	-	2016.6.24	신월배수지내	GIS 없음	공기밸브 (150)			63391002 (제수 옆)
12	강서	S07C1734	2016.6.10	강서구 가양동 1493	공기밸브 (D150)	현장없음
13	강서	64042027	2016.6.30	양천구 목동배수지 외	제수밸브 (D1100)	현장없음
14	강서	64042011 (신축관)	2016.6.30	양천구 목동배수지 외	텔레스코픽 (D1000)	접합관 (D1000)			4042006 (제수 통합변실)
15
16
17
18
19
20

GIS 속성상이 관리대장

○ 용역명 : 2016년 대형제수밸브 점검정비 및 정밀안전진단 용역(강남지역)

연 번	사업소명	밸브번호	작업일자	주소	상이내용		합동조사		비 고
					GIS 도면	현장확인	조사일시	조사결과
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30