서울시 수돗물평가위원회 회의록

2012.  6

서 울 특 별 시

(상수도사업본부)

｢수돗물평가위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 6. 28(목) 16:30~19:00 □ 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실 □ 참 석 : 8명 - 오현제 위원장 - 위원 : 김광시, 김서령, 문명혜, 이정수, 이상돈, 임동국, 조용모 □ 안 건 - 6월 수질검사결과 평가 및 공표 - 2012년 7월 채수일자 및 위원 선정 - 원수대금에 관한 원가분석 세부수행계획서 검토 - 수돗물 관리자문을 위한 해외방문 결과보고서 최종 검토

□ 회의내용

<6월 수질검사결과 평가 및 공표>

○ 수질검사 결과 적합

- 검사지점 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 검사결과 수용가 통보 및 홈페이지게재, 요금고지서 게재

<7월 채수일자 및 위원선정>

○ 채수일자 : 2012.7.2

○ 채수지점 : 구의, 뚝도 아리수 정수센터 및 수계별 수도꼭지 등

○ 채수위원 : 김서령 위원, 문명혜 위원

<원수대금에 관한 원가분석 세부수행계획서 검토>

○ 실증자료확보에 주력할 것을 재강조

○ 7월 정례회의시 착수 및 경과내용 보고회 실시

<수돗물 관리자문을 위한 해외방문 결과 보고서 검토>

○ 선진국의 상수원, 정수장 및 공급과정 등에 대한 수질관리 실태 등에 관한 방문조사결과 보고서 최종검토