건 명 : 자하문터널 수배전반 제작구매설치
품 명	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계
			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1 .LV-WHM(자하문터널)	SET	1	3,745,300	3,745,300	305,546	305,546		4,050,846
2. LV-1(자하문터널)	SET	1	10,623,968	10,623,968	2,835,498	2,835,498		13,459,466
3. LV-2(자하문터널)	SET	1	6,748,476	6,748,476	3,635,916	3,635,916		10,384,392
4. LV-3(자하문터널)	SET	1	9,934,656	9,934,656	5,245,853	5,245,853		15,180,509
5. 운반및설치비	SET	1	0	0	3,798,365	3,798,365		3,798,365
6. 철거비(자하문터널)	SET	1	0	0	7,138,191	7,138,191		7,138,191
7. 고재처리(자하문터널)	SET	1	-2,150,000	-2,150,000				-2,150,000
8. 케이블철거 및 설치	식	1	4,384,700	4,384,700	5,611,500	5,611,500		9,996,200
합 계			33,287,100	33,287,100	28,570,869	28,570,869	0	61,857,969

건 명 : 동망봉터널 수배전반 제작구매설치
품 명	단위	수량	재 료 비		노 무 비		합 계
			단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1. LV-WHM(동망봉터널)	SET	1	3,745,300	3,745,300	305,546	305,546		4,050,846
2. LV-1(동망봉터널)	SET	1	12,160,633	12,160,633	3,562,527	3,562,527		15,723,160
3. LV-2(동망봉터널)	SET	1	8,372,594	8,372,594	5,363,508	5,363,508		13,736,102
4. LV-3(동망봉터널)	SET	1	8,571,146	8,571,146	5,461,891	5,461,891		14,033,037
5. LV-4(동망봉터널)	SET	1	7,035,330	7,035,330	4,373,040	4,373,040		11,408,370
6. 운반및설치비	SET	1	0	0	4,747,957	4,747,957		4,747,957
7. 철거비(동망봉터널)	SET	1	0	0	4,594,630	4,594,630		4,594,630
8. 고재처리(동망봉터널)	SET	1	-1,680,000	-1,680,000	0	0		-1,680,000
9. 철거비(구기터널)	SET	1	0	0	1,078,029	1,078,029		1,078,029
10. 고재처리(구기터널)	SET	1	-380,000	-380,000	0	0		-380,000
11. 케이블철거 및 설치	식	1	4,384,700	4,384,700	5,611,500	5,611,500		9,996,200
합 계			42,209,703	42,209,703	35,098,628	35,098,628	0	77,308,331