<붙임 4>

수영조 욕수 채수 및 운반요령

□ 세균학적 검사용 채수: 멸균병 사용

○ 채 수 량: 100㎖용량 5병 이상(물놀이장은 1병)

○ 채수지점: 동일 수영조의 여러 장소에서 채수

□ 이화학적 검사용 채수: 이물질 없는 깨끗한 용기 사용

○ 채 수 량: 1ℓ용량 2병 이상(물놀이장은 1병)

○ 채수지점: 동일 수영조 바닥에서 수면으로 2/3지점에서 채취

□ 채수시 주의사항

○ 멸균병 개봉시 수영조 수중에서 개봉하여 공기중의 낙하균 침투방지

○ 채수병 뚜껑 안쪽과 채수병 입구에 이물질이나 손이 접촉되지 않도록 할 것

○ 욕수는 채수병에 여백이 없도록 꽉 채울 것

□ 채수운반:  4℃ 이하 저온상태로 운반하여 즉시 의뢰

□ 채수시 반드시 업주 입회하에 채수하여 검사 후 채수로 인한 문제가 발생하지 않도록 주의