시설물 인수․인계서

�□ 공 사 명 : 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 및 고척교 확장공사

(안양천변 다목적광장)

�□ 위    치 : 구로구 고척동 안양천변

�□ 규    모 : 시설물 세부목록

�□ 공사기간 : 2013.04.08. ~ 2016.07.31.

�□ 시 공 자 : 대지건설(주) 대표 신상길 외 1개사

�□ 감 리 자 : ㈜삼보기술단 외 2개사

�□ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부

�□ 하자기간 : 공종별 하자담보책임기간에 의함

�□ 인계ㆍ인수 도서 및 자료 목록 : 별첨

위 시설물 및 관련도서를 인계ㆍ인수함

2016.  08.

인계자 : 서울특별시  도시기반시설본부장  (인)

인수자 : 서울특별시 시설관리공단         (인)

서울특별시 체육정책과            (인)

인수․인계 도서 및 자료 목록

�□ 공 사 명 : 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 및 고척교 확장공사

(안양천변 다목적광장)

�□ 공사기간 : 2013.04.08 ~ 2016.07.31.

자 료 종 류	자 료 내 역	수 량	비 고
1. 준공도서	○ 준공도면(A3)	1부
	○ 준공 수량산출서(A4)	1부
	○ 준공 준공내역서(A4)	1부
	○ CD-ROM	1ea
2. 참고서류	○ 세부목록	1부

시설물 현황[다목적광장]

연번	시설물명	규격	단위	수량	해당부서
1	차도부		식	1
2	광장		식	1
< 세 부 항 목 >
연번	시설물명	규격	단위	수량	해당부서
1	PC옹벽	H=3.0m	EA	11
2	PC옹벽	H=4.0m	EA	5
3	PC옹벽	H=5.0m	EA	7
4	PC옹벽	H=6.0m	EA	9
5	PC옹벽	H=7.0m	EA	8
6	PC옹벽	H=8.0m	EA	5
7	무명교	L=15.0m,B=4.8m	개소	1
8	교량난간	2,000x750	M	54
9	광장	아스콘포장	㎡	6,400
10	삼각표지판(단주식)	D900	EA	1
11	삼각표지판(부착식)	D900	EA	2
12	원형표지판(단주식)	D600	EA	1
13	원형표지판(부착식,삼각)	D600	EA	1
14	원형표지판(부착식,사각)	D600	EA	4
15	오각표지판(단주식)	600x200x600	EA	1

연번	시설물명	규격	단위	수량	해당부서
16	사각표지판(단주식)	600x600	EA	4
17	사각표지판(부착식)	600x200	EA	4
18	광장안내표지판(복주식)	900x800	EA	2
19	옹벽용 가드레일		M	145
20	단부레일		개소	2
21	출입차단시설	볼라드	개소	13
22	L형옹벽	H=1.5m	M	29
23	옹벽형데크 확장인도교	B=2.0m	M	75
24	인도교 난간		M	71
25	CCTV	POLE 포함	개소	6