업무연락전
지시번호	SMIH-14-33570	연번(문서번호)	SMIH-14-33570
지시일자		작성일자	2014-07-31
지 시 자	김상용	처리기한
제 목	실정보고(소화조 가시설구간 공법변경) 승인
내 용
1. 도화(서남) 2014-241호(2014.07.22) 『실정보고(소화조 가시설구간 공법변경)』과 관련입니다. 2. “서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업”의 차수벽(Sheet-Pile) 공사 관련 소화조구간 가시설 공법변경(쉬트파일+어스앵커 → 쉬트파일(차수벽), 쉬트파일+버팀보, H파일+토류판 등) 실정보고에 대하여 승인하오니 품질 및 안전성이 확보되도록 시행에 만전을 기하시기 바랍니다. 붙임 : 보고서 1부. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부