업무연락전
지시번호	SMIH-14-26494	연번(문서번호)	SMIH-14-26494
지시일자		작성일자	2014-05-16
지 시 자	김상용	처리기한
제 목	실정보고(유입수 공급방안) 승인
내 용
1. 도화(서남마곡) 2014-047호(2014.05.07) 『실정보고(유입수 공급방안)』과 관련입니다. 2. “마곡지구내 재생수공급시설 설치공사”와 관련 서남 1처리장의 기존시설(소포수저류조 및 1,2계열 슬러지 배관)을 활용하고, 기계ㆍ전기설비만 설치하여 공급하고 서남물 재생센터 시설현대화 준공후에는 현대화시설에서 공급함으로서 유입펌프장 설치비를 절감코자 하는 유입수 공급방안 실정보고에 대하여 승인하오니 설계변경시 실수량으로 반영(정산)하여 주시기 바랍니다. 붙임 : 보고서 1부. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부