개포 구룡마을 도시개발사업

2018년도  서울특별시 교통영향평가 소위원회 결과

□ 사 업 명 : 개포 구룡마을 도시개발사업

(강남구 개포동 567-1번지 일원)

□ 심의일시 : 2018. 1. 24.(수) 10:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 부지면적 266,304㎡(계획인구 7,687인, 계획세대 2,844세대)

○ 사업기간 : 구역지정일 ~ 2020년

○ 사  업  자 : 서울주택도시공사

○ 수립대행자 : ㈜동일기술공사

□ 심의내용 : 보완(소위원회 재상정)

구 분	심 의 내 용	비 고
	■ 수요, 교통량 분석 ○ 사업지의 방향별 접근강도 재검토 - 사업지 앞 양재지하차도 상부 U턴 교통량 특성을 분석하여 사업지 진출입에 미치는 영향을 재검토할 것 - 사업지 주변 재개발(개포주공1단지 등), 양재지하차도의 신설 등에 따른 양재대로의 교통량 재분석필요 - 사업지 주변 교차로의 지체도 재검토 할 것 - 구룡마을입구 교차로 신호현시 재검토 ○ 주,부 진출입도로의 교통량 발생강도 및 구룡마을입구교차로의 회전교통량, 도선여객 버스교통량 등을 반영하여 주, 부진출입 연결도로의 기능을 재정립하고 개선방안을 제시할 것 ○ 구룡터널교차로 폐쇄에 따른 사업지 진출입 완화차로(Set Back)의 용량을 재검토할 것 ■ 사업지 내 ○ 소공원 2․3 사이의 도로가 본 사업지의 주도로인 것으로 보이는 바 도로용량을 재검토하여 향후 개발시의 교통운영방안(교차로 운영, 진출입 등)을 제시할 것 ○ 회전교차로의 U턴 교통량 등 재검토 필요 ○ 군부대부지 진출입도로(E-E’)의 확장가능 여부 검토하여 B2공동주택 출입구 개설검토 ■ 기타 ○ 도선여객의 향후개발계획이 있는 지 여부를 제시할 것 ○ 제시한 도선여객의 버스 진출입(대형버스 회전반경 검토 포함) 및 회전교차로 주변 부지의 진출입교통량 등을 반영하여 A-A’, C-C’도로 등의 용량을 재검토할 것 ○ 초등학교부지는 공동주택부지 주변으로 이동검토할 것(권장) ○ 본 사업개발에 따른 부지내 시내버스 회차 및 대기공간을 마련할 것 ○ 개포주공1단지 앞의 1차로 Set Back 가능여부 검토

○ 의결내용 세부명세