아리수음수대 설치대상 현장 조사 결과

남부수도사업소

연번	공원 명	음수대 설치대수 (대)	수도계량기 설치 여부 확인	전기시설 설치 여부 확인	설치 시기	비 고 (설치가능 여부)
소계		12
1	중앙어린이공원	1	기설치	설치가능	3~5원	설치가능
2	새들어린이공원	1	기설치	설치가능	3~5월	설치가능
3	구룡공원	1	추가설치	설치가능	5~6월	설치가능
4	능골마을마당	1	추가설치	설치가능	5~6월	설치가능
5	독산3동 다목적광장	-	추가설치	설치가능		설치불가 (내부배관 분리불가)
6	조마공원	1	추가설치	설치가능	5~6월	※ 독산3동 다목적광장에 설치불가로 조마공원 추가 (금천구청 요청)
7	햇님어린이공원	1	기설치	설치가능	4~6월	설치가능
8	사육신역사공원	1	기설치	설치가능	4~6월	설치가능
9	문래근린공원	1	기설치	설치가능	4월	설치가능
10	여의도 한강공원 (센터사무실 앞)	1	기설치	설치가능	4~6월	설치가능
11	〃 (여의나들목)	1	기설치	설치가능	4~6월	설치가능
12	〃 (어린이놀이터 옆)	1	기설치	설치가능	4~6월	설치가능
13	〃 (민속마당옆 정자)	1	기설치	설치가능	4~6월	설치가능

※ 공원 음수대 설치가능 현장조사 시 검토사항

- 음수대 설치 가능 시기

- 공원내 수도계량기 설치 여부 확인 및 미설치 시 급수공사 신청에 따른 예산확보

등 협의

- 공원 음수대는 냉각기 등 설치로 전기가 필히 들어가야 하므로 전기시설 확인

- 동절기 동파 방지를 위해 퇴수구 등 설치 검토 등

※ 공원 음수대 설치대상 선정 시 검토사항

- 다중공원 이용으로 신규 설치

- 본청 푸른도시국에서 추진하는 창의어린이놀이터로 공원조성 정비대상