소형저수조(물탱크) 청소의무화 시행 안내문

■ 소형저수조(물탱크) 시행 관련 안내 사항

- 귀하의 건물은 서울특별시 수도조례 제40조의 2에 의거 소형저수조(물탱크)를 경유하여   급수하는 건물에 해당되어 아래와 같이 안내드립니다.

- 현재 소형저수조(물탱크)를 사용하지 않으면 북부수도사업소 시설관리과 3146-3403으로   연락주시면 현장확인 후 청소면제 대상으로 처리해드리겠습니다.

■ 소형저수조 청소의무화로 무엇이 달라지나요?

- 당초에는 소형저수조(물탱크)의 건축물 소유자 또는 관리자가 자율적으로 청소하였으나,

- 소형저수조는 의무적으로 반기1회이상 청소 하여야 합니다.

※ 신축되었거나 1개월이상 사용이 중단된 경우 사용 전에 청소

■ 언제부터 시행하나요?

- 서울시 수도조례가 2014. 1.9일 개정되었으며,

- 2014. 7월부터 적용되므로, 2014 하반기부터 소형저수조(물탱크)는 청소하여야 합니다.

■ 누가 청소해야 하나요? : 소형저수조의 건축물 소유자 또는 관리자

■ 어떻게 청소하면 되나요?

- 관할 구청(환경과 등)에 신고된 저수조청소업체에 의뢰하거나 직접 청소하시면 됩니다.

■ 청소 후에는 어떻게 하나요

- 서울시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)에 저수조 청소결과를 등록하시거나 관할 수도사업소에 청소결과를 제출하시면 됩니다.

■ 청소를 하지 않으면 어떻게 하나요

- 조례에 의거하여 급수를 정지하는 정수처분을 할 수 있습니다.

■ 소방저수조(물탱크)도 청소하여야 하나요?

- 소방전용 저수조(물탱크)는 청소의무화 대상은 아닙니다.

- 그러나, 음용물탱크와 겸용하는 소방저수조(물탱크)는 청소의무화 대상입니다.

■ 대형저수조(물탱크)와 차이점은 무엇인가요?

구 분		대형 물탱크	소형 물탱크
근거법률(수도법)		법 33조, 령 50조, 규칙22조의3	법 33조5항, 조례 40조의2
위생 관리	청 소	반기 1회이상	반기 1회이상
	수질검사	1년이내 1회이상	×
	위생상태점검	매월 1회이상	×
관리자 교육		1회 이상	×
벌 칙		2년이하 징역, 1천만원이하 벌금 (법 83조6호)	정수처분 (조례 43조1항9호)