문서번호	동물복지과-2991
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	동물복지과장	동물원장

열대조류관 관람창 파손사고 조사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.06.29

서울대공원

(동물복지과)

열대조류관 관람창 파손사고 조사결과 보고

□ 사고경위

- 건    명 : 열대조류관 관람창 파손사고

- 일    시 : 2015.06.27.(토) 07:25분경

- 장    소 : 열대조류관내 다층 전시장 2층 관람창

- 근 무 자 : 최재덕, 송종훈, 이상하

- 사고내용

2015.06.27.(토) 07.25경 당일 근무자 최재덕 주무관이 오전 동물사 안전점검 순찰 중 열대조류관 다층 전시관 관람창이 파손된 것을 발견하고 사무실에 보고함.

□ 조치내용

- 07:50경 계속해서 유리창에 균열이 생기는 소리가 나서 동물탈출 및 안전사고 예방을 위해 차광막을 이용해 안전망을 설치하고

- 08:30경 시설과에 긴급 보수요청 후 현장조사 실시 하였으며

- 08:50경 동물 안전을 위해 전시중인 동물 7종 10수를 포획하여 이동 조치 완료 하고

- 09:30경 관람객안전을 위하여 동물사 관람을 중지하고 관람제한 안내문구게시 및 고객센터에 관람제한을 안내토록 조치

□ 현    황

- 열대조류관은 2010년 12월 부터 2012.4월까지 조경과에서 리모델링 공사를 시행하여 재 개장 하였으며, 개장 후 2년간 하자 보수공사 등을 조경과에서 관리 하여 왔으나, 현재는 하자 보수 기간이 끝난 상태이며

- 1층은 환영존으로 토쿠투칸ㆍ구관조 전시장, 다층전시장(맹그로브파노라마)

- 2층은 새들에정원, 열대우림존, 사랑앵무동산 순으로 전시장을 배치하고

- 관람창을 특수 강화유리로 시공하여 유리를 통해 선명하게 동물을 관람할 수  있도록 하고 있으나, 현재까지 파손 등의 사건은 발생되지 않았음

□ 조사결과

- 사고발생 전날 2015.6.26(금) 근무자 최재덕, 송종훈, 이상하 주무관이 퇴근전 17시 ~ 18시경 동물사 순찰시 전혀 이상이 없었으나,

- 2015.6.27.(토) 오전 7시 20분경 동물생태점검시 관람창에 이상을 발견하고 동물 및 관람객의 안전을 위해 안전망을 설치 하였으며

- 파손 원인을 조사한 결과 특별히 외부에서 충격을 가한 흔적 등을 발견하지 못 했으며

- 외부 충격에 의한 인위적인 파손이 아닌, 자연적인 파손으로 추정되며

- 타 관람창의 피해여부 조사결과 해당 관람창 이외에는 피해가 없는 상태이며

- 현재 열대조류관은 맹수 등 동물로 인한 안전사고 발생의 위험이 적은 조류를 사육하고 있어서 설치된 CCTV 많지 않으며

- 정문 출입구,코뿔새전시장, 사랑앵무동산 2개, 출구1개(고장상태)  등 5개의 CCTV가 설치되어 있으며, 현재 4개가 정상작동 되고 있으나

- 사고가 발생한 해당 전시장 인근에는 CCTV설치가 되어 있지 않아 정확한   원인을 파악하기는 어려운 상황임

□ 조치계획

- 해당 동물사 직원에 대한 안전교육 및 순찰을 강화토록 하고

- 동물 및 관람객의 안전을 위해 시설과에 긴급 보수요청 하고자 함

□ 현장사진

2층 다층전시존 (유황앵무전시장)	유리 파손 모습

끝.