예비준공검사 현장점검 및 조치결과

❏ 공사개요

공사개요	공 사 명	2018년 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)
	발주부서	토목과	계 약 자	㈜덕암리페아 대표 이영태
	공사기간	2018.03.05 ~ 2018.12.31	계약금액	금462,079,600천원(vat포함)
	준공검사자	도로관리팀장 외 2인	비 고	준공관련

❏ 점검결과

구분	점 검 내 용	점 검 결 과
시설물분야	‣ 콘크리트 도로 및 계단 정비 - 모르터 시공상태 - 모서리 파손 등	‣ 특이사항 없음
	‣ 난간설치 - 용접상태 - 지주설치상태 등	‣ 특이사항 없음
기타	‣ 기타 시정을 요하는 사항	‣ 특이사항 없음

2018.  12.  18.

현장감독 : 시설 8급  권은용

현  장  사  진

□ 홍은동 10-199
사진설명	예비준공검사(난간 용접 및 지주상태확인등)

□ 포방터 4안길 8-1
사진설명	예비준공검사(표면마감상태 확인등)

현  장  사  진

□ 연희동 537-214
사진설명	예비준공검사(계단 정비 상태확인등)

□ 창천동4-26
사진설명	예비준공검사(계단 및 난간설치 상태점검등)