예비준공검사 점검표

❏ 개   요

공사개요	공 사 명	곰사 뒷방사장 보수공사
	발주부서	기반시설안전추진반	계 약 자	㈜미래이앤씨 대표 이용호
	공사기간	2014.9.11.~2015.1.28	계약금액	금435,628,000원
	예비준공검사일	2015. 1. 22	준공일자	2015. 1. 28

❏ 점검결과

점 검 내 용	점 검 결 과
‣ 설계도면에 의거 시공의 적정 여부	적정함
‣ 기 시공 구간 하자발생 여부	없음
‣ 품질관리 상태	적정함
‣ 기타 특이사항 등	옥상 선홈통에서 나온 우수가 동물 우리로 유입될 우려 있으므로 배수로 연장이 필요함 동물사 내실 출입문3개소가 노후되어 추가로 교체 필요함

2015.  1. 28

【검사자】  동물복지과   복지4총괄         성명 : 이 광 구

【검사자】  시  설  과   지방시설주사보    성명 : 이 강 호

현  장  사  진

□ 공사명 : 곰사 뒷방사장 보수공사
사진설명	옥상 선홈통에서 나온 우수가 동물 우리로 유입 우려 있음	【사진 1】
사진설명	내실 출입문 3개소 노후되어 추가로 교체 필요함	【사진 2】