붙임 1

우기대비 보도 특별점검 현황

강북구 인수봉로

연번	위 치	점 검 현 황					비고
		계	보도(점자) 블록 파손 및 침하·융기	경계석, 측구파손	구조물 주변 파손 및 침하·융기	기 타
	계	3	2	1
1	인수봉로 308 앞	1		●
2	인수봉로 152-1 앞	1	●
3	인수봉로 159 앞	1	●
	-이하여백-

붙임: 점검 사진

우기대비 보도 특별점검 사진

▣ 점검노선: 인수봉로                     ▣ 점검일자: 2022. 6. 29.(수)

연번 : 1	지적내용(위치): 보차도경계석 이탈 (인수봉로 308 앞)	연번 : 2	지적내용(위치): 보도블록 침하, 물고임 (인수봉로 152-1)
		-이하여백-
연번 :	지적내용(위치): 보도 융기 (인수봉로159 한신대학교 정문)	연번 :	지적내용(위치):
연번 :	지적내용(위치):	연번 :	지적내용(위치):