우이~신설 경전철 위생기구 형식선정(안)

구 분		자재시방내용		도면	9호선2단계 917공구 930정거장	선정검토 위생기구	사 진
		규 격	부속자재
대변기	양변기 (F.V)	KSC-1110	플레쉬 밸브	KSVC-1110	KSVC-1110	KSVC-1110 (CC-114H)
	동양식					CC-12
	장애인용	KSVC-657	1. 시트 2. 휴지걸이 3. 신체장애자 금구품 포함 4. 손발선택 작동	KSVC-1110 (CP-2R)	KSVC-1110	KSVC-1110 (CC-114H)
	유아용	KSVC-760	플레쉬 밸브	KSVC-1110	KSVC-1210	KSVC-1110 (CC-107)
소변기	일반용	KSU-310S	1. 매립형 전자 감응식(전기식) 2. 바닥 설치형	KSVU-320S	KSVU-320S	KSVU-320S (CU-502B) 410-벽걸이 312-내장형 320-외장형
	장애인용	KSU-310S	1. 매립형 전자 감응식 (전기식) 2. 바닥 설치형 3. 신체장애자 금구품 포함 4. 손잡이 1식	KSVU-320S (UP-01)	KSVU-320S	KSVU-320S (CU-502B)
	유아용			KSVU-320S	KSVU-320S	KSVU-320S (CU-108)
세면기	일반용	KSL-1050	절수식 (싱글레버)	KSVL-1050B	KSVL-1050B	KSVL-1050B (CL-501)
	장애인용	KSL-650	1. 전자 감응식 (전기식) 2. 신체장애자 금구품 포함 3. 손잡이 1식	KSVL-510 (LP-01)	KSVL-510	KSVL-510 (CL-750)
	유아용		절수식 (싱글레버)	KSVL-510	KSVL-510	KSVL-510 (CL-501) 높낮이조절 & 받침대
청소싱크		KS-210	싱글레버	KSVS-210		KSVS-210 (CS-1)
탕비용 수전		KS-R220A				DL-L1011
에어타월					벽걸이/스텐드	벽걸이
						스텐드
샤워기			매립식 절수형 혼합싱글 레버
수건걸이		STS			STS	STS	협의선정
비누대		STS	직원용		STS	STS	협의선정
물비누통			공동용				협의선정
휴지걸이		STS	직원용		STS	STS	협의선정