붙임 1		위생검사 실시결과 장비시스템 입력 방법

① 행정포털에서 119행정정보시스템 접속

② 위 그림과 같이 장비관련/소방장비/보호장비/장비검사/공기호흡기용기 관리로 들어갑니다.

③ 번은 공기호흡기 안전검사나 위생검사 결과를 입력하는 란입니다.

④ 그림 상단에 해당 용기 부분을 한번 클릭하여 색이 나타나게 한 후 앞에 박스를 체크하여 줍니다.

⑤ 번 공기호흡기용기 검사 정보에서 검사구분을 ‘위생검사’로 하고 검사받은 일자와 검사결과를 입력합니다. (합격, 불합격)

⑥ 검사내용에는 불합격시 불합격 사유를 반드시 기재하고, 합격의 경우에도 호흡보호정비실 자체 조치(밸브교체, 텀블러 세척 등)하여 합격한 경우에는 정비내역을 기재하여야 합니다.

⑦ 번란은 공기호흡기 용기의 기본정보가 틀린 경우 이를 현행화 수정하는 란입니다. 용기번호, 제조년월, 충전기한 등 용기 정보를 수정시 사용합니다. 용기정보 수정 시 반드시 소방서 관리자(장비주임)에서 수정내용을 통보하여야 합니다.