지하철 음수대 관리실태 세부 점검표

(강남수도사업소)

⃞ 시 설 명 : 양재역

⃞ 위    치 : 양재역 11번 출구 앞

⃞ 점검개요

◦일    시 : 2017. 6. 20.

◦점 검 자 : 김일구

⃞ 점검결과

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 관리 현황
가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 기입여부	지정 기입
○ 음수대 시설
가. 음수대 시설 상태
- 청결 상태	양호
- 작동 여부 - 시설물 파손 여부	양호 양호
나. 음수대 관리 상태
- 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부	설치
- 수질검사 여부	적정
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등)

지하철 음수대 관리실태 세부 점검표

(강남수도사업소)

⃞ 시 설 명 : 교대역

⃞ 위    치 : 교대역 8번 출구 앞

⃞ 점검개요

◦일    시 : 2017. 6. 20.

◦점 검 자 : 김일구

⃞ 점검결과

점 검 사 항	점 검 결 과
○ 음수대 관리 현황
가. 음수대 관리인 지정 형태 - 관리부서 및 관리인 지정여부 - 관리부서 전화번호 기입여부	지정 기입
○ 음수대 시설
가. 음수대 시설 상태
- 청결 상태	양호
- 작동 여부 - 시설물 파손 여부	양호 양호
나. 음수대 관리 상태
- 실명제(전담관리인) 표지판 설치 여부	설치
- 수질검사 여부	적정
○ 기타사항(주변 환경여건 및 이용자 실태 등)