시설물 인수/인계서

〔뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)〕

2018. 12.

인계기관 : 상수도사업본부장       이창학 (인)

인수기관 : 뚝도아리수정수센터장   김중영 (인)

시설물 인수/인계서

□ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)

□ 사업개요

• 농축조 2지 신설 및 기존 2지 개량

• 유량분배조 신설, 공동구 신설 등

• 노후 배출수처리시설(펌프, 관로 등) 개량

상기 공사 시설물에 대하여 인계자인 서울시상수도사업본부(생산부)에서 뚝도아리수정수센터에 인계를 완료하였음을 확인합니다.

인 계 자	상수도사업본부 생산부
	생산관리과장 한 희 선 (인)
인 수 자	뚝도아리수정수센터
	정수과장 김 효 상 (인)
	정수시설과장 김 석 정 (인)
일 시	2018년 12월 일
장 소	뚝도아리수정수센터

붙임  1. 일반현황     1부

2. 시설물현황   1부.

3. 세부계약내역 1부. 끝.

일 반 현 황

□ 사 업 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)

□ 위    치 : 뚝도정수센터 농축조 주변(성수동1가1동 685-8 일원)

□ 총사업비 : 금3,725,523천원

□ 사업기간 : 2015.11.24. ~ 2017.06.30.

□ 하자기한 : 2017.07.10. ~ 2012.07.09.

□ 사업내용

• 농축조(D31×H4.0) 2지(신설)

• 농축조(D35×H4.0) 2지(기존 철거후 신설)

• 유량계실 신설

• 공동구 신설

• 농축조 슬러지수집기 4대

• 펌프 및 밸브류 설치공사 1식

□ 시 공 사 : ㈜청미건설(대표 : 양국진)

□ 감 리 사 : ㈜한국종합기술(대표 : 이인제)외 1개사

□ 인수인계 시설물 현황

• 구조물류

• 기자재류

• 배관 및 밸브류

시설물 현황

□ 구조물류

품 명	규 격	단위	수량
농축조	D35m×H4.0m	지	2
농축조	D31m×H4.0m	지	2
농축조분배조	D35m	지	2
농축조분배조	D31m	지	2
유량계실	B2.0m×H3.0m×L6.1m	개소	1
공동구	B2.0m×H2.5m×L11.0m	개소	1
방류맨홀	B3.9m×H3.6m×L3.9m	개소	1

□ 기자재류(관급자재)

품 명	규 격	단위	수량
원형농축조슬러지수집기	중심구동형트러스구조 D35m	대	2
원형농축조슬러지수집기	중심구동형트러스구조 D31m	대	2
슬러지펌프	5.3㎥/분 × 13m	대	1
슬러지펌프	4.2㎥/분 × 14m	대	1
슬러지펌프	1.0㎥/분 × 7m	대	6

□ 배관 및 밸브류(사급자재 포함)

품 명	규 격	단위	수량
밸브류 등 사급자재
10V4(A~D) 농축조 슬러지 인발밸브	전동 버터플라이 밸브 200A	대	4
10P6(A/B)배수펌(농축조공동구)	수중모터 펌프 0.3㎥/min x 10mH	대	2
10P7(A/B)배수펌프(농축조공동구)	수중모터 펌프 0.3㎥/min x 10mH	대	2
10V5 재활용수조 차단밸브	전동 버터플라이밸브 200A	대	1
10T1 재활용수조	각형탱크W4mxL3mxH4m(He3.5m)42㎥	식	1
10V6 슬러지저류조 차단밸브	전동 버터플라이밸브 200A	대	1
샘플링펌프	PW-952M	대	2
유량계실 배수펌프	PDV-270MA	대	2
배관설치
STS 강관	25~500A	M	1303.1
90˚엘보 (STS)	25~300A, 용접식	EA	176
45˚엘보 (STS)	25~350A, 용접식	EA	37
TEE. (STS)	500Ax250A ~80A	EA	46
RED. (STS)	300Ax200A ~ 80Ax65A	EA	28
게이트밸브 (STS제)	350A, 10K	EA	4
게이트밸브 (STS제)	250A, 10K	EA	2
게이트밸브 (STS제)	200A, 10K	EA	17
게이트밸브 (STS제)	150A, 10K	EA	6
게이트밸브 (STS제)	125A, 10K	EA	3
게이트밸브 (STS제)	100A, 10K	EA	5
게이트밸브 (STS제)	80A, 10K	EA	4
버터플라이밸브 (주철제)	200A, 10K, GEAR식	EA	5
버터플라이밸브 (주철제)	150A, 10K, GEAR식	EA	1
버터플라이밸브 (주철제)	125A, 10K, GEAR식	EA	1
체크밸브 (STS)	25~250A, 10K	EA	17
볼밸브 (STS)	50~25A	EA	19
플렉시블죠인트 (STS)	350A	EA	57
FLANGE (STS)	25~500A, 용접식, 10K	EA	298
B/FLANGE (STS)	100~500A, 용접식, 10K	EA	12
스트레이나	25A	EA	1
작업대 설치 및 도장
ㄱ형강(ANGLE)	ㄱ-50×50×6t(SS400)	KG	264
ㄷ형강(CHANNEL)	ㄷ-100×50×5t(SS400)	KG	2369
강판(SS400)	9T	KG	1019
SET앙카볼트,너트(STS)	M16x125L	조	840
U볼트,너트(STS304)	25~500A	조	355
도장공사 및 방청공사		㎡	154.58
우오배수펌프설치 및 난간설치
수중펌프자동탈착장치	일반형	대	2
수중펌프(설치비포함)	150A×7.5kw	대	2
PVC 파이프	50~200mm	본	24
PVC 소켓	50~200mm	EA	22
조립식사각맨홀(3호)	3호(1500)	개	1
사다리설치	A-TYPE	M	4
STS PLATE	1500*1500	EA	5

□ 세부계약 내역

연번	계약명	계약상대자		계약일	준공(납품) 검사일	하자기간	도급액(원)
		업체명	대표자
1	뚝도정수센터 농축조 슬러지수집기 제작구매설치	㈜티에스엔텍	곽병섭	2016.03.16	2017.7.12	2017.07.12. ~2020.07.11	922,690,000
2	슬러지이송펌프 제작구매	㈜주호산업	이남	2016.05.02	2016.06.20	2016.06.20 ~2019.06.19	44,436,930