[붙임 1]

2017년 4/4분기 전기방식 시설물 점검결과(예시)

○ 기 관 명 : 00수도사업소

○ 점검기간 : 2017. 0. 0. ~ 0. 0.

○ 점 검 자 :

일련 번호	구 분	관리번호	시설위치	입·출력전압, 전류	전위 측정값(mV)	점검결과	점검일자	비 고
	계		총 개소
1	배류기	1-A-1	독립문역 3번출구, 종로구 통일로 234	입력 220V, 출력 20V, 2A	-1200~-1300	적합	11.20
2	외부전원	1-B-1	서울시청 환구단 앞, 중구 을지로 6	입력 220V, 출력 33V, 3A	-1250~-1350	적합	11.25
3	희생양극	1-C-1	세종문화회관 뒤 종로구 세종대로 175		-1150~-1350	적합	11.25
4
5
6
7
8
9
10