점 검 결 과

지적사항	사 진
기존공원과 공덕역복합역사 주차장 옥상 경계부분 공사마무리 미흡 - 현재 공사중에 있어 경계부분의 동선확보 및 레벨차 마무리 미흡.
공원관리실 지하2층 남자화장실 대변기 배수구 미설치
공원관리실 지하1층 커뮤니티실 기둥 뒷면 바닥 마감안됨
공원관리실 지하1층 탕비실 급배수시설 미설치

지적사항	사진
공원관리실 지하1층 사무실 바닥 시스템 (랜선 및 콘센트, 전화)박스 미설치
공원관리실 지하2층 자원봉사 및 공익요원실 이동식 칸막이 미설치
보행로의 주요 결점점에 안내판 미설치
한전계량기 미설치
지하1층 화장실은 주차장과 공원을 이용하는 사람들이 주로 이용하게 되므로 이를 반영한 관리주체를 결정할 수 있도록 조치필요