붙임 2

보도상영업시설물 전기안전점검 현황

’18.9월 현재

연번	자치구명	보도상영업시설물			최종점검일	비 고
		계	가로판매대	구두수선대
1	종로	146	80	66	15.10	2018년 점검대상
2	중구	288	164	124	15.10	2018년 점검대상
3	용산	95	44	51	15.10	2018년 점검대상
4	성동	55	26	29	17.10	2018년 점검대상
5	광진	71	37	34	17.10
6	동대문	101	53	48	17.10
7	중랑	36	9	27	15.10	2018년 점검대상
8	성북	41	17	24	17.10
9	강북	51	26	25	16.10
10	도봉	40	16	24	17.10
11	노원	66	37	29	17.10
12	은평	56	33	23	17.10
13	서대문	54	29	25	15.10	2018년 점검대상
14	마포	61	18	43	15.10	2018년 점검대상
15	양천	35	10	25	15.10	2018년 점검대상
16	강서	30	8	22	17.10
17	구로	63	32	31	15.10	2018년 점검대상
18	금천	28	6	22	15.10	2018년 점검대상
19	영등포	137	69	68	15.10	2018년 점검대상
20	동작	38	18	20	16.10
21	관악	61	30	31	15.10	2018년 점검대상
22	서초	112	34	78	17.10
23	강남	136	41	95	15.10	2018년 점검대상
24	송파	58	29	29	15.10	2018년 점검대상
25	강동	61	21	40	16.10
전체 총계		1,920	887	1,033
전기시설 점검 대상		1,253	587	666