풍수해 안전관리 계획에 따른 -

각 시설물, 공사장 관련부서 점검결과 보고(통보)

(점검부서 :  이촌안내센터 )

▢ 수 신 처 : 치수과장                       발신일 : 2014. 8. 1(금요일)

▢ 관련근거 : 치수과-2933호(2014.7.30., 태풍대비 풍수해 취약시설 점검결과)

▢ 주요조치

구 분	주요 점검내용	조치결과
태풍대비	○ 공원내 배수시설 및 전도위험 시설물 점검(간판, 현수막 등) ○ CCTV등 관리장비 정상작동 점검 ○ 석축,옹벽,축대 등 안전점검	○ 공원내 배수시설 및 전도위험 시설물 점검 (간판, 현수막 등) : 특이사항없음 ․ 공원내 배수관로 및 빗물받이 수시점검 ․ 공원내 간판, 현수막 등을 수시점검하여 위험시설물에 대한 안전관리 수시확인 ○ CCTV등 관리장비 정상작동 점검 : 정상작동 ․ 나들목 등 주요 진출입 지점 CCTV 관리 상태 수시점검 확인 ○ 석축,옹벽,축대 등 안전점검 : 특이사항없음 ․ 주요역(옥수, 이촌, 한남 등) 나들목지점의 공원내 석축 및 옹벽부분 수시 점검 확인

작성자 : (직) 행정7급      (성명) 서정곤

확인자 : (직) 센터장       (성명) 백창현