점  검  사  진

공 사 명 :	돈화문 국악예술당 건립공사	점검일 :	2015.5.13.
지적사항 :	지하3층 기초슬래브부분 암사면에 붙어 있는 이물질 제거 및 청소 후 콘크리트 타설하기 바람