점  검  사  진

공 사 명 :	도림동 821-1 종교시설 증축공사	점검일 :	2016.3.21.
지적사항 :	지상6층 발코니 조적부분 사춤정밀 시공 바람
지적사항 :	지하2층 기계실 보(Girder)하부 재료분리 및 철근노출부 보수 바람