점  검  사  진

공 사 명 :	마천지구3단지 도시형생활주택신축공사	점검일 :	2016.8.8.
지적사항 :	지하3층 기둥부 철근 노출 및 재료분리 부분 치핑후 무수축모르타르 등으로 보수요망
지적사항 :	지하층 주차장 보(girder) 시공조인트부 재료분리 부분 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마천지구3단지 도시형생활주택신축공사	점검일 :	2016.8.8.
지적사항 :	103동 7층 바닥 벽체 철근에 붙은 시멘트페이스트 제거 및 치핑실시 후 콘크리트를 타설하기 바람