서울시 수돗물평가위원회 회의록

2012.  8

서 울 특 별 시

(상수도사업본부)

｢수돗물평가위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 8.30(목) 16:30~19:00 □ 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실 □ 참 석 : 6명 - 홍성호 부위원장(회의주재) - 위원 : 김광시, 김서령, 문명혜, 신한승, 조용모 □ 안 건 - 8월 수질검사결과 평가 및 공표 - 2012년 9월 채수일자 및 위원 선정 - 조류주의발령에 따른 수돗물 대응사항 - 활동보고서 기고문 작성 논의

□ 회의내용

<8월 수질검사결과 평가 및 공표>

○ 수질검사 결과 적합

- 검사지점 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 시료분석 : 에스푸드가디언스, 상수도연구원 분석 비교

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 검사결과 수용가 통보 및 홈페이지게재, 요금고지서 게재

<9월 채수일자 및 위원선정>

○ 채수일자 : 2012.9.5

○ 채수지점 : 강북, 영등포 아리수 정수센터 및 수계별 수도꼭지 등

○ 채수위원 : 임동국 위원, 김서령 위원

<9월 정례회의 워크숍 병행>

○ 일    자 : 2012.9.21

○ 내    용 : 연구과제 발표 및 수질관련 토의