서울시 수돗물평가위원회 회의록

2012.  9

서 울 특 별 시

(상수도사업본부)

｢수돗물평가위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 9. 21(금) 15:00~19:00 □ 장 소 : 곤지암 리조트 세미니실 □ 참 석 : 오현제 위원장 등 11명 □ 안 건 - 9월 수질검사결과 평가 및 공표 - 2012년 10월 채수일자 및 위원 선정 - 활동보고서 기고문 작성 논의 - 주제발표

□ 회의내용

<9월 수질검사결과 평가 및 공표>

○ 수질검사 결과 적합

- 검사지점 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 시료분석 : 에스푸드가디언스, 상수도연구원 분석 비교

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 검사결과 수용가 통보 및 홈페이지게재, 요금고지서 게재

<10월 채수일자 및 위원선정>

○ 채수일자 : 2012.10.4

○ 채수지점 : 구의, 뚝도 아리수 정수센터 및 수계별 수도꼭지 등

○ 채수위원 : 이정수 위원, 문명혜 위원

<주제발표>

○ 고품격 수돗물이란? (홍성호 위원)

○ 최근 5년간 수질동향 (에스푸드가디언스)