주요 점검 지적사진

공 사 명 :	천왕역세권 공공임대주택 도시정비형 재개발사업	점검일 :	2024.3.11
지적사항 :	CIP철골기둥에 설치된 철골 브라켓 돌출부 용접 보강하기 바람
지적사항 :	메인거더 연결부의 TS볼트 일부가 Tail이 미절단된 상태이며 일부는 일반볼트 및 너트로 시공되어 있으므로 해당부분 TS볼트 제거 및 재시공 하기 바람